苏州市立医院东区

GCP监控及门禁安装项目

邀请招标文件

招标单位：苏州市立医院东区

日期：2024年11月

邀标文件审核表

| 招标单位 | 苏州市立医院东区 | 联系电话：051262364533 联 系 人：郝建东 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 苏州市立医院东区 GCP监控及门禁安装项目 | 询价文件共 页 |
| 项目负责人：（签章） 经办人：（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |

一、竞争报价须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苏州市立医院东区 GCP监控及门禁安装项目 |
| 2 | 服务地点 | 苏州市立医院东区 |
| 3 | 承包方式 | 项目总包 |
| 4 | 质量标准 | 符合国家验收标准（合格）及甲方验收（合格） |
| 5 | 发包范围 | 详见清单 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 工程报价方式和预算总价 | 总价；11万 |
| 8 | 现场勘查 | 自行勘查 |
| 9 | 投标单位资质 |  |
| 10 | 竞争报价文件份数 | 1份 |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：2024年11月21日 15:00 地点： 苏州市立医院东区行政楼3F会议室 |

二、邀标须知

（一）总   则

1、本工程项目根据《招标投标法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过

√询价方式，选定承包人。

□ 谈判

2、现场条件：

2.1施工现场情况：        符合施工条件                        。

2.2场内外作业面：        符合施工条件                        。

2.3施工用电：            符合施工条件                        。

3、发包范围：   见清单 。

- 工期要求：

- 质量要求： 合格 。

- 供应商要求：

- 具有独立承担民事能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；

- 具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 按营业执照投标未超出经营范围；

7、报名须知：

请符合以上要求并有意参与投标的合格供应商于2024年11月20日将报名材料（包括但不限于营业执照、相应资质证书、法人及被授权人身份证复印件）交到苏州市立医院东区行政楼2F后勤保障处。

联系人：郝建东  联系电话：051262364533

（二）询价文件

7、询价文件的组成

（1）竞争报价须知及前附表

（2）合同主要条款

（3）技术要求、工程量清单

8、竞争性发包文件的澄清

竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2024年11月20日 17：00时前以书面形式递交招标单位，招标单位在1个自然日内以书面形式提供给所有竞争报价人。

（三）竞争报价

9、计价方式：本工程项目采用下列第（1） 种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

10、报价方式：本工程项目采用下列第（1） 种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数（风险系数自己确定），自行考虑材料市场价格，确定投标单价和合价。该单价为综合单价，包括完成该项目过程发生的成本、利润、税金、开办费等所有费用，今后不作调整。工程实施过程中，除建设单位要求变更的工作内容外，投标报价单价今后不作调整。在工程实施过程中，建设单位有权调整工作内容，变更主材品牌及材质等，变更的内容相应调整，变更部分的材料价格须经建设方认可。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标单位未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

（3）可调总价报价。合同价格是以图纸及规定、规范、工作量清单为基础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同总价。工程竣工后，时价及工作量由审计公司核定为准。

执行综合单价报价的基本规定：

1）、投标单位投标时，必须按统一的工程量清单报价，但中标后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，综合单价以竣工后审计单位核定为准。

2)、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

本工程拆除及垃圾清运由各投标单位自行踏勘现场后，根据现场实际情况进行报价，施工过程中不再进行拆除及垃圾清运部分的签证，竣工结算时也不再调整该部分的价格。

11、竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

12、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

13、发包人设定竞争报价的最高限价为     11万     元。

（四）竞争报价文件

14、竞争报价文件组成：

（1）企业资质、证明文件

（2）竞争报价书（格式附后）

（3）授权委托书（格式附后）

15、对竞争报价文件要求：

（1）竞争报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本壹份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套竞争报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

16、竞争报价人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖竞争报价人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

17、竞争报价应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

（五） 询价、评审

18、评审会按竞争报价须知中规定的时间、地点举行，由建设单位主持。

19、评审办法：按符合询价文件要求且报价最低的原则确定承包人，但询价小组判定低于成本价的报价除外。

20、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；

（1）竞争报价文件未按要求予以密封。

（2）竞争报价书未加盖报价人公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的。

（3）报价高于最高限价的。

（4）不可竞争费用低于标准的；

（5）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

三、合同主要条款

21、合同价款及调整：本工程采用下列   （1）   种方式。

（1）固定总价合同：

凡图纸中已明示的项目、竞争性发包文件没有明示为承包范围之外的项目，施工即使工程量清单有缺漏，均认为已包含在合同价款内。

施工期间不论市场材料价格涨跌或有政策性调整文件均不调整。

设计变更，引起造价增减，其增减额相加与总价相比，在±2%以内的不作调整。

竞争报价人根据项目实际情况计提风险金。

（2）固定单价合同：

本工程项目采用工程量清单计价的方法：按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价表、费用计算规则和项目指引，由发包人提供工程数量，投标人自主报价，按规定的评标方法评审中标（确定合同价格）的计价方式。

（3）可调总价报价。合同价格是以图纸及规定、规范、工作量清单为基础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同总价。工程竣工后，时价及工作量由审计公司核定为准。

投标单位应按招标人提供的图纸和工程量清单以及相关技术资料，施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，根据企业定额、工程材料现行市场价格并考虑工程实施过程中的风险因素，自主进行报价，但投标报价不得低于成本价。工程量清单中规定设备品牌的，投标单位不得随意更改；工程量清单中规定了设备的技术工艺要求的，投标单位必须予以满足。若发现投标单位报价中设备品牌与工程量清单中的品牌不同，或投标单位所报设备的技术工艺参数与工程量清单中不符的，将被视为不能实质性响应招标文件，该投标单位将被拒绝中标。

凡招标图纸与本工程量清单不符者，暂按本工程量清单为准，工程结算时工程量按实调整。

投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，并不得低于企业成本价。

投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

除非发包人对招标文件予以修改，投标人应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

投标人所报的价格应为综合单价，除非招标文件及合同中另有规定，投标人在报价中凡有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的招标范围内容，包括但不限于其人工费、材料费、施工机械费、大型机械进出场费、技术措施费、其他直接费、现场管理费、施工配合费、间接费、开办费、竣工验收交付使用费用、利润、税金、其他费用和政策性文件规定和合同包含的风险、责任等所有费用。

投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

报价时自行考虑各专业工种施工、搭设施工人员宿舍以及投标人的分包所发生的总承包、施工配合、管理协调等费用，结算时不再调整。

投标人必须与招标方建筑施工进度同步，若因不同步造成的损失由投标人承担。

22、工程预付款、进度款：

双方签署合同确定。

23、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备          无                                。

（2）乙供材料、设备          符合施工要求                      。

24、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

25、承包人应当办理有关施工现场相关管理手续，若发生费用由承包人负责。工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

26、其它说明：投标文件中附资质文件复印件加盖公章。

报价表

报价项目名称：

报价单位（盖章）：

| 报价人全称（加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 | 年 月 日 |  |  |
| 报价信息 |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌 | 报价金额（元） | 备注 |
| 总报价（人民币大写）： ¥： |  |  |  |
| 质保期限： |  |  |  |

服务清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 200万，2.8MM，支持SMUN265 | 25 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 200万，4MM，支持SMUN265 | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机 | 半球400万，手动变焦，支持SMUN265 | 4 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路8，盘位支持SMUN265 | 2 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 监控专用盘8T | 16 | 块 |
| 6 | 监控电脑 | 32G，1TSSD RX550 4*HDMI 4GD5全4K | 1 | 台 |
| 7 | 显示器 | 27寸 | 1 | 台 |
| 8 | 监控交换机 | 24口 | 2 | 台 |
| 9 | 门禁一体机 | 2.8寸LCD非触摸显示屏， 支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式；壁挂安装；DC 12V/2A | 18 | 台 |
| 10 | 梯控主控制器 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯；支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口；DC12V，50W | 1 | 台 |
| 11 | 梯控分控制器 | 报警输入支持；LED指示灯支持；控制层数16； 电源DC 12V±15%；环境参数 工作湿度0%至90%(在不凝结水滴状态下) 工作温度-40℃~ 70℃。 | 1 | 台 |
| 12 | 电梯刷卡机 | 触摸按键 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W。 | 1 | 台 |
| 13 | 磁力锁 | 单门 | 10 | 把 |
| 14 | 磁力锁 | 双门 | 4 | 把 |
| 15 | 出门按钮 | 定制 | 12 | 个 |
| 16 | 玻璃破碎 | 定制 | 12 | 个 |
| 17 | 门禁交换机 | 24口 | 1 | 台 |
| 18 | 网络线 | 六类 | 3150 | 米 |
| 19 | 电源线 | BVV2*1.0 | 3150 | 米 |
| 20 | 机柜 | TE6621 图腾 高1200*宽600深600 | 1 | 台 |
| 21 | 机柜PDU | 8位 | 1 | 个 |
| 22 | 开关电源 | 12V/10A | 12 | 块 |
| 23 | 面板 | 白色 单口平口面板 | 2 | 个 |
| 24 | 模块 | 六类非屏蔽模块 （金针镀金50u"） | 2 | 个 |
| 25 | PVC管 | 20管 | 380 | 米 |
| 26 | 线槽 | 40 | 150 | 米 |
| 27 | 辅材 | 胶布 直流线 插头 配管接头等 | 1 | 项 |
| 28 | 安装调试 | 布线 安装 调试 | 1 | 项 |

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                （竞争报价单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）               （姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加   苏州市立医院东区GCP监控及门禁安装项目项目   的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：        性别：        年龄：

单位（盖章）：           部门：       职务：

竞争报价单位 ：

法人代表人：

注：法人代表必须签字盖章，被授权人、现场参标代表、身份证必须三者一致。